## 二期建设总清单
株洲市生物工程中专汽车运用与维修专业实训室二期建设清单
序号 | 项目类别 | 实训室 | 设备名称 | 备注 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 基础改造 | 一楼基础改造 | 见基础改造详单 |  | 1 | 套 | 48035 | 61195
2 |  | 二楼基础改造 | 见基础改造详单 |  | 1 | 套 | 113385 | 113385
3 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 174580
4 | 设备请购 |  | 高压洗车机 | 亿力 | 1 | 台 | 6500 | 6500
5 |  |  | 甩干机 | 小天鹅 | 1 | 台 | 1800 | 1800
6 |  |  | 五合一组合鼓 | 盛牌 | 2 | 套 | 3600 | 7200
7 |  |  | 75寸显示器 | 小米 | 2 | 台 | 4700 | 9400
8 |  |  | 教师办公室空调 | 格力 | 1 | 台 | 3500 | 3500
9 |  |  | 实训室工作台 |  | 10 | 个 | 1500 | 15000
10 |  |  | 翻转台架 |  | 4 | 个 | 1200 | 4800
11 |  |  | 置物架 |  | 3 | 个 | 1000 | 3000
12 |  |  | 教师办公桌 |  | 5 | 套 | 1680 | 8400
13 |  |  | 零件车 |  | 5 | 个 | 200 | 1000
14 |  |  | 交流充电智能实训台 | 能拆装、检测、故障设置、教学配套资源 | 1 | 台 | 30000 | 30000
16 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 90600
17 | 文化建设 |  | 文化建设 | 定制 | 1 | 套 |  | 20000
18 | 总计 | [6 empty] | 285180

## 二期建设清单（基础改造详单）
株洲市生物工程中专汽车运用与维修专业实训室二期建设清单
序号 | 实训室 | 位置 | 设备名称 | 备注 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 基础改造 | 实训楼一楼（右边） | 卷闸门 | 增加1个，已有1个 | 1 | 只 | 4000 | 4000
2 |  |  | 挖墙清渣 | 卷闸门门洞 | 1 | 个 | 1500 | 1500
3 |  |  | 卷闸门通道斜坡 | 4米×4米 | 1 | 个 | 5500 | 5500
4 |  |  | 地面修补整平（使用20*20不同颜色的小地砖） | 一楼每空连接处（10处：6.7*0.4*10=27M2） 地面修补 | 27 | M2 | 185 | 4995
5 |  |  | 美容区二空地面改造 |  | 53.6 | M2 | 100 | 5360
6 |  |  | 美容区引水工程 | 从一楼女厕所引水 | 60 | M | 40 | 2400
7 |  |  | 美容区排水工程 | 实训楼内花池排水池 | 40 | M | 50 | 2000
8 |  |  | 软拼接格栅 |  | 54 | M2 | 120 | 6480
9 |  |  | 防水巻帘 | 两边6.7m X 2.8m X 2 | 38 | M2 | 60 | 2280
10 |  |  | 监控设备一套 | 4只400万像素的摄像头（450元/只） | 4 | 只 | 450 | 1800
11 |  |  |  | 显示屏 | 1 | 只 | 800 | 800
12 |  |  |  | 交换机 | 1 | 只 | 200 | 200
13 |  |  |  | 4T监控专用硬盘 | 1 | 只 | 600 | 600
14 |  |  |  | 监控主机 | 1 | 只 | 1000 | 1000
15 |  |  | 4平方线 |  | 6 | 并 | 400 | 2400
16 |  |  | 2.5平方线 |  | 3 | 并 | 250 | 750
17 |  |  | 40线槽 |  | 200 | M | 5 | 1000
18 |  |  | 插座 |  | 30 | 只 | 15 | 450
19 |  |  | 灯 | 共12空，每空2只，2只门处各安装1只 | 26 | 只 | 80 | 2080
20 |  |  | 开关 | 使用原有开关 | 0 | 只 | 15 | 0
21 |  |  | 吊扇 |  | 18 | 只 | 110 | 1980
22 |  |  | 强电安装工资 |  | 288 | M2 | 15 | 4320
23 |  |  | 墙面修补及其它（含卫生、垃圾清理等） |  | 1 | 套 | 3500 | 3500
24 |  |  | 压缩空气管路布置 | 美容区 | 4 | 点 | 1000 | 4000
25 |  |  | 弱电网络布线 |  | 3 | 点 | 600 | 1800
26 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 61195
27 |  | 实训楼二楼 | 通道左侧墙体 | 长：3.4*9=30.6米 高：2.6米 共80M2 | 80 | M2 | 120 | 9600
28 |  |  | 通道左侧墙体上方玻璃窗 | 长：3.4*9=30.6米 高：1.5米 共46M2 | 46 | M2 | 220 | 10120
29 |  |  | 区域封闭墙体 | 4个：长：11.8米 高：3.7米 共：175M2 | 175 | M2 | 120 | 21000
30 |  |  | 双开门 | 实木 | 4 | 条 | 2500 | 10000
31 |  |  | 单开门 | 实木 | 1 | 条 | 1100 | 1100
32 |  |  | 墙体粉刷 | （80+175）*2=510M2 | 510 | M2 | 18 | 9180
33 |  |  | 墙体仿瓷油漆 | （80+175）*2=510M2 | 510 | M2 | 18 | 9180
34 |  |  | 墙体地砖线 | （30.6+47.2）*2=156米，柱子内侧4米 | 160 | M | 20 | 3200
35 |  |  | 防盗网（后面9个窗户+板梯间窗户1个） | 共40M2 | 40 | M2 | 140 | 5600
36 |  |  | 100*100线槽 |  | 50 | 米 | 45 | 2250
37 |  |  | 4平方线 |  | 9 | 并 | 400 | 3600
38 |  |  | 2.5平方线 |  | 3 | 并 | 250 | 750
39 |  |  | 6平方线 |  | 3 | 并 | 520 | 1560
40 |  |  | 63A空开 |  | 5 | 只 | 40 | 200
41 |  |  | 32A单P开关 |  | 10 | 只 | 20 | 200
42 |  |  | 32A双P开关 |  | 10 | 只 | 25 | 250
43 |  |  | 10位电箱 |  | 5 | 只 | 45 | 225
44 |  |  | 40线槽 |  | 200 | 米 | 5 | 1000
45 |  |  | 插座 |  | 50 | 只 | 15 | 750
46 |  |  | 灯 |  | 43 | 只 | 80 | 3440
47 |  |  | 开关 |  | 10 | 只 | 15 | 150
48 |  |  | 二楼主电源引进 | 含所有材料（380V） | 1 | 套 | 1000 | 1000
49 |  |  | 强电安装工资 |  | 482 | M2 | 15 | 7230
50 |  |  | 原有风扇、灯拆除 | 二楼所有的灯、风扇 | 1 | 套 | 1000 | 1000
51 |  |  | 弱电网络布线 | 含一楼整车实训室1个点 | 6 | 点 | 600 | 3600
52 |  |  | 壁扇 | （含整车实训室8只） | 24 | 只 | 300 | 7200
53 |  |  | 小计 |  |  |  |  | 113385
54 | 合计 | [6 empty] | 174580

## 2023年下期建设内容（一期） (hidden)
株洲市生物工程中专汽车运用与维修专业实训室(整车实训室）一期建设清单
序号 | 实训室 | 设备名称 | 备注 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元）
1 | 整车实训室基础改造(燃油车/新能源车) | 强弱电施工布置（一楼区域） |  | 1 | 项 | 15000 | 15000
2 |  | 一楼地面破拆及清运 |  | 405 | m² | 40 | 16200
3 |  | 一楼地面钢筋混凝土浇筑，厚度250mm，C30（注意预留排水地沟） |  | 405 | M3 | 500 | 202500
4 |  | 一楼小剪举升机设备基础 |  | 2 | 个 | 6000 | 12000
5 |  | 一楼双立柱举升机设备基础 |  | 2 | 个 | 6000 | 12000
6 |  | 一楼大剪举升机设备基础（四轮定位区） |  | 1 | 个 | 6000 | 6000
7 |  | 一楼墙面拆除及清运 |  | 92 | m² | 40 | 3680
8 |  | 一楼内墙面铲除、抹灰刮白 |  | 1465 | m² | 24 | 35160
9 |  | 一楼照明设施设备布置（LED工矿灯及控制开关） | 80/个 | 80 | 个 | 80 | 6400
10 |  | 地面小地砖（一楼） | 45 | 400 | m² | 45 | 18000
11 |  | 一楼整车实训区移动隔断3500mm*2000mm | 428/平方 | 2 | 套 | 3000 | 6000 | 332940
12 | 整车实训室(燃油车/新能源车) | 双立柱举升机 |  | 2 | 个 | 7000 | 14000
13 |  | 超薄小剪举升机 |  | 2 | 台 | 7000 | 14000
|  | 大剪举升机（含配套施设：电脑、四轮定位仪、桌子等） |  | 1 | 台 | 80000 | 80000
14 |  | 气、电、灯组合鼓 |  | 4 | 个 | 2500 | 10000
15 |  | 150件6.3x10x12.5MM系列综合维修工具组套 |  | 5 | 套 | 2350 | 11750
16 |  | 五抽屉带轮工具车 |  | 5 | 辆 | 1500 | 7500
18 |  | 轮胎拆装机 |  | 2 | 台 | 6000 | 12000
19 |  | 动平衡机 |  | 2 | 台 | 6000 | 12000
20 |  | 尾气抽排装置 |  | 1 | 台 | 15000 | 15000
21 |  | 新能源汽车故障诊断仪 |  | 1 | 个 | 8600 | 8600 | 184850
31 | 压缩空气供给系统 | 静音无油空压机6.6KW | 新增 | 1 | 台 | 4200 | 4200
32 |  | 压缩空气管路布置 |  | 1 | 项 | 15000 | 15000 | 19200
536990